| Информация о качестве водоснабжения в населенных пунктах Сергачского муниципального округа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование населенного пункта | Краткая характеристика качества водоснабжения (качество проб по критериям и т.д.) | Проведенные мероприятия, направленные на улучшения качества водоснабжения (капитальные и текущие ремонты, ограждение санитарных зон, замена насосов на ВНС и иные мероприятия) |
| 1 |  | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 8 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli - не обнаружено; Колифаги - не обнаружено; Кишечные энтерококки - не обнаружено.Все анализы соответствуют СанПин 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». | Ремонт центральных сетей водоснабжения – 1,60 км. Ремонт (замена) колодцев на центральных сетях водоснабжения – 11 ед. Ремонт/замена водоразборных колонок – 15 ед. Ремонт/замена глубинных насосов на ВНС – 4 ед. Ремонт/замена электрооборудования на ВНС – 6 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус) – 0 баллов, цветность менее 5 град., мутность – менее 0,58 мг/дм3), обобщенные показатели (водородный показатель) – 7,38 единицы рН, общая минерализация - 732 мг/дм3; нефтепродукты – менее 0,005 мг/дм3, ПАВ антионоактивный – менее 0,025 мг/дм3 |  |
|  |  | Полный химический анализ (хлориды- 12,0 мг/дм3, железо – менее 0,1 мг/дм3, сульфаты – 247,1 мг/дм3, Все анализы соответствуют СанПин 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
|  |  | Радиологический анализ (удельная суммарная альфа-активность – 0,071 Бк/кг; удельная суммарная бета-активность – менее 0,1 Бк/кг ). Все анализы соответствуют СанПин 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Жесткость воды - 10,7 0Ж |  |
| 2 | с. Ачка | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 3 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli – не обнаружено. Все анализы соответствуют СанПин 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». | Ремонт/замена глубинных насосов на ВНС – 1 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус) – 0 баллов, цветность - 5 град., мутность – 0,64 мг/дм3), обобщенные показатели (водородный показатель) – 7,28 единицы рН, общая минерализация - 602 мг/дм3; нефтепродукты – менее 0,005 мг/дм3, ПАВ антионоактивный – менее 0,025 мг/дм3 |  |
|  |  | Полный химический анализ (хлориды- 30,4 мг/дм3, железо – менее 0,1 мг/дм3, сульфаты – 157,4 мг/дм3, Все анализы соответствуют СанПин 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
|  |  | Радиологический анализ (удельная суммарная альфа-активность – 0,151 Бк/кг; удельная суммарная бета-активность – 0,303 Бк/кг ). Все анализы соответствуют СанПин 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Жесткость воды - 6,4 0Ж |  |
| 3 | с. Андреевка | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) – 6КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli - не обнаружено. | Ремонт центральных сетей водоснабжения – 0,22 км. Ремонт (замена) колодцев на центральных сетях водоснабжения – 1 ед. Ремонт/замена глубинных насосов на ВНС – 2 ед. Ремонт/замена электрооборудования на ВНС – 2 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус — 0 баллов, цветность -менее 5 град., мутность — 0,64 мг/дм3). Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 4 | с. Луговое | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 4 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli – не обнаружено.Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». | Ремонт/замена водоразборных колонок – 1 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения |
|  |  | Органалептический анализ (привкус – 0 баллов, цветность - 3,1 град., мутность – менее 0,58 мг/дм3) Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 5 | с. Шубино | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 4 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli – не обнаружено. | Ремонт центральных сетей водоснабжения – 0,13 км. Ремонт/замена глубинных насосов на ВНС – 1 ед. Ремонт (замена) колодцев на центральных сетях водоснабжения – 7 ед. Ремонт/замена водоразборных колонок – 2 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения |
|  |  | Органалептический анализ (привкус – 0 баллов, цветность - 4,0 град., мутность – менее 0,58 мг/дм3). Все анализы соответствуют СанПин 1.2.368-521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 6 | с. Ст. Березовка | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 4 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli – не обнаружено. | . Ремонт/замена глубинных насосов на ВНС – 1 ед. Ремонт/замена электрооборудования на ВНС – 1 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения |
|  |  | Органалептический анализ (привкус – 0 баллов, цветность - менее 4,8 град., мутность – менее 0,58 мг/дм3). Все анализы соответствуют СанПин 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 7 | с. Вершинино | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 4 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli – не обнаружено. Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». | Ремонт центральных сетей водоснабжения – 0,04 км. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус – 0 баллов, цветность - менее 5 град., мутность – менее 0,58 мг/дм3). Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 8 | с. Кузьминка | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 12 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli – не обнаружено. Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». | Ремонт (замена)водоразборных колонок – 1 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус – 0 баллов, цветность - менее 5 град., мутность – менее 0,58 мг/дм3). Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 9 | с. Борисовка | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 13 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli – не обнаружено. Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». | Ремонт (замена) колодцев на центральных сетях водоснабжения – 1 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус – 0 баллов, цветность - менее 5 град., мутность – менее 0,58 мг/дм3). Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 10 | с. Анда | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 6 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli – не обнаружено. Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». | Ремонт центральных сетей водоснабжения – 0,05 км. Ремонт/замена водоразборных колонок – 1 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус) – 0 баллов, цветность - менее 5 град., мутность – менее 0,58 мг/дм3), обобщенные показатели (водородный показатель) – 7,12 единицы рН, общая минерализация - 398 мг/дм3; нефтепродукты – менее 0,005 мг/дм3, ПАВ антионоактивный – менее 0,025 мг/дм3 |  |
|  |  | Полный химический анализ (хлориды- менее 10 мг/дм3, железо – 0,11 мг/дм3, сульфаты – 48,4 мг/дм3, жесткость общая - 7,9 0Ж Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 11 | с. Воскресенское | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 12 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli – не обнаружено. | Ремонт центральных сетей водоснабжения – 0,4 км. Ремонт (замена) колодцев на центральных сетях водоснабжения – 3 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус – 0 баллов, цветность - менее 5 град., мутность – менее 0,58 мг/дм3). Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 12 | с. Сосновка | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 14 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli – не обнаружено. | Ремонт центральных сетей водоснабжения – 0,05 км. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус – 0 баллов, цветность - 5,0 град., мутность — 0,64 мг/дм3). Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 13 | с. Лещеевка | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 5 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli – не обнаружено. Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». | Ремонт (замена)водоразборных колонок – 1 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус – 0 баллов, цветность менее 5 град., мутность — менее 0,58 мг/дм3). Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 14 | с. Шеменеевка | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 9 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli – не обнаружено. Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». | Ремонт (замена)водоразборных колонок – 1 ед. Ремонт/замена электрооборудования на ВНС – 1 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус – 0 баллов, цветность - менее 5 град., мутность — 0,67 мг/дм3). Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 15 | с. Мигино | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 7 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli – не обнаружено. Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». | Ремонт/замена глубинных насосов на ВНС – 1 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус – 0 баллов, цветность - 5,0 град., мутность — менее 0,58 мг/дм3). Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 16 | с. Н.Березовка | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 4 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli - не обнаружено; Колифаги - не обнаружено; Кишечные энтерококки - не обнаружено. | Ремонт/замена глубинных насосов на ВНС – 1 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус) – 0 баллов, цветность - 5 град., мутность – 0,61 мг/дм3).Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 17 | с. Акузово | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 3 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli – не обнаружено. Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». | Ремонт (замена)водоразборных колонок – 1 ед. Ремонт (замена) колодцев на центральных сетях водоснабжения – 5 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус – 0 баллов, цветность менее 2,4 град., мутность – менее 0,58 мг/дм3). Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 18 | с. Камкино | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 5 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli – не обнаружено.Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». | Ремонт центральных сетей водоснабжения – 0,79 км. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус – 0 баллов, цветность 3,8 град., мутность – менее 0,58 мг/дм3). Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 19 | с. Богородское | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 8 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli – не обнаружено. | Ремонт центральных сетей водоснабжения – 0,03 км.Ремонт (замена)водоразборных колонок – 1 ед. Ремонт (замена) колодцев на центральных сетях водоснабжения – 2 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус – 0 баллов, цветность - менее 5 град., мутность – менее 0,58 мг/дм3). Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 20 | с. Брацевка | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 11 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli – не обнаружено. Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». | Ремонт/замена электрооборудования на ВНС – 1 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус – 0 баллов, цветность - 5,0 град., мутность – менее 0,58 мг/дм3). Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 21 | с. Березня | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 5 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli – не обнаружено. Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». | Ремонт/замена водоразборных колонок – 1 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус – 0 баллов, цветность - 5 град., мутность – 0,61 мг/дм3). Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 22 | с. Грибаново | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 3 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli – не обнаружено. Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». | Ремонт/замена глубинных насосов на ВНС – 1 ед. Ремонт (замена)водоразборных колонок – 2 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус – 0 баллов, цветность - 3,8 град., мутность – менее 0,58 мг/дм3). Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 23 | с.Яново | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 11 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli - не обнаружено; Колифаги - не обнаружено; Кишечные энтерококки - не обнаружено. | Ремонт центральных сетей водоснабжения – 0,03 км. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус) – 0 баллов, цветность - менее 5 град., мутность – менее 0,58 мг/дм3), обобщенные показатели (водородный показатель) – 7,29единицы рН, нитраты – 64,05 мг/дм3, нитриты– менее 0,003 мг/дм3, |  |
|  |  | Полный химический анализ хлориды- 17,3 мг/дм3, Жесткость воды - 11,2 0Ж |  |
| 24 | с.Кошкарово | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 3 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli - не обнаружено; Колифаги - не обнаружено; Кишечные энтерококки - не обнаружено. | Ремонт/замена глубинных насосов на ВНС – 1 ед. Ремонт (замена)водоразборных колонок – 1 ед. Ремонт (замена) колодцев на центральных сетях водоснабжения – 1 ед. Ремонт электрооборудования на ВНС -1 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус) – 0 баллов, цветность - 2,6 град., мутность – менее 0,58 мг/дм3), Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 25 | с.Пица | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 3 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli - не обнаружено; Колифаги - не обнаружено; Кишечные энтерококки - не обнаружено. | Ремонт (замена)водоразборных колонок – 1 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус) – 0 баллов, цветность - менее 5 град., мутность –менее 0,58 мг/дм3), обобщенные показатели (водородный показатель) – 7,82 единицы рН. |  |
|  |  | Полный химический анализ (хлориды- 13,8 мг/дм3, нитраты – 8,65 мг/дм3, нитриты – менее 0,003 мг/дм3) Жесткость воды - 8,6 0Ж |  |
| 26 | с.Абоимово | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 4 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli - не обнаружено; Колифаги - не обнаружено; Кишечные энтерококки - не обнаружено. | Ремонт (замена) колодцев на центральных сетях водоснабжения – 1 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус) – 0 баллов, цветность - 5,2 град., мутность – менее 0,58 мг/дм3), обобщенные показатели (водородный показатель) – 7,38 единицы рН, хлориды- 57,0 мг/дм3, нитраты – 87,55 мг/дм3, нитриты – менее 0,003 мг/дм3, Жесткость воды - 12,6 0Ж |  |
| 27 | с.Чуфарово | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 8 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli - не обнаружено; Колифаги - не обнаружено; Кишечные энтерококки - не обнаружено. | Ремонт (замена)водоразборных колонок – 1 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус) – 0 баллов, цветность - 5,0 град., мутность – 0,65 мг/дм3), обобщенные показатели (водородный показатель) – 7,78 единицы рН, окисляемость перманганатная – 0,98 мг/дм3, нефтепродукты – менее 0,005 мг/дм3, ПАВ антионоактивный – менее 0,025 мг/дм3; общая минерализация - 1686 мг/дм3. |  |
|  |  | Полный химический анализ (хлориды- менее 10,0 мг/дм3, железо – 0,18 мг/дм3, марганец – менее 0,01 мг/дм3, фториды – 0,55 мг/дм3; сульфаты - 865,8 мг/дм3; ион амония - менее 0,10 мг/дм3) Жесткость воды - 22,3 0Ж |  |
| 28 | с.Лопатино | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 7 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli - не обнаружено; Колифаги - не обнаружено; Кишечные энтерококки - не обнаружено. | Ремонт/замена глубинных насосов на ВНС – 1 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус) – 0 баллов, цветность - менее 5 град., мутность – менее 0,58 мг/дм3), обобщенные показатели (водородный показатель) – 7,55 единицы рН, нитраты– менее 0,1 мг/дм3, нитриты – менее 0,44 мг/дм3; жесткость общая - 29,5 0Ж. |  |
| 29 | с.Пожарки | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 5 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli – не обнаружено. Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». | Ремонт/замена водоразборных колонок – 2 ед. Ремонт/замена глубинных насосов на ВНС – 1 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус) – 0 баллов, цветность - менее 5 град., мутность – менее 0,58 мг/дм3), обобщенные показатели (водородный показатель) – 7,54 единицы рН, общая минерализация - 2207 мг/дм3; нефтепродукты – менее 0,005 мг/дм3, ПАВ антионоактивный – менее 0,025 мг/дм3 |  |
|  |  | Полный химический анализ (хлориды- 37,8 мг/дм3, железо – менее 0,1 мг/дм3, сульфаты – 1178,9 мг/дм3, жесткость общая 29,0 0Ж. Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 30 | с.К.Пожарки | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 4 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli – не обнаружено. Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». | Ремонт центральных сетей водоснабжения – 0,04 км. Ремонт (замена)водоразборных колонок – 1 ед. Ремонт (замена) колодцев на центральных сетях водоснабжения – 1 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус) – 0 баллов, цветность - 5,2 град., мутность – 0,67 мг/дм3), обобщенные показатели (водородный показатель) – 7,68 единицы рН, общая минерализация - 1280 мг/дм3; нефтепродукты – менее 0,005 мг/дм3, ПАВ антионоактивный – менее 0,025 мг/дм3 |  |
|  |  | Полный химический анализ (хлориды- 27,2 мг/дм3, железо – 0,12 мг/дм3, сульфаты – 614,2 мг/дм3, жесткость общая 18,4 0Ж. Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 31 | с.Вязовка | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 2 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli – не обнаружено. Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». | Ремонт/замена водоразборных колонок – 1 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус – 0 баллов, цветность - 2,4 град., мутность – менее 0,58 мг/дм3). Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |
| 32 | с.Толба | Бактериальный анализ (общее число микроорганизмов (ОМЧ) 5 КОЕ/мл.(см3); Общие колиформные бактерии (ОКБ) – не обнаружено; Escherichia coli – не обнаружено. Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». | Ремонт/замена водоразборных колонок – 1 ед. А так же иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения. |
|  |  | Органалептический анализ (привкус – 0 баллов, цветность - менее 5 град., мутность – менее 0,58 мг/дм3), обобщенные показатели (водородный показатель) – 7,56 единицы рН, нитраты – 4,78 мг/дм3, нитриты– 0,009 мг/дм3, хлориды- менее10 мг/дм3, Жесткость воды - 13,6 0Ж. Все анализы соответствуют СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |  |

В целях улучшения качества водоснабжения населенных пунктов Сергачского муниципального округа Нижегородской области, в 2025 году проведены следующие мероприятия:

Ремонт центральных сетей водоснабжения – 3,07 км.

Ремонт /замена колодцев на центральных сетях водоснабжения – 16 ед.

Ремонт /замена водопроводных колонок – 23 ед.

Ремонт /замена глубинных насосов на ВНС – 16 ед.

Ремонт /замена электрооборудования на ВНС – 13 ед.

А также иные виды работ на сетях и объектах водоснабжения.