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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от «27» марта 2025г.








№21
Об утверждении правил производства 
земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных, ремонтных работ и работ 
по прокладке и переустройству инженерных
сетей и коммуникаций на территории 
Сергачского муниципального округа 
Нижегородской области
В целях реализации Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сергачского муниципального округа Нижегородской области, 
Совет депутатов р е ш и л:

1. Утвердить Правила производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Земского собрания Сергачского муниципального района Нижегородской области от 25.10.2012г. №57 «Об утверждении правил производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории Сергачского муниципального района Нижегородской области».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования путём размещения его полного текста в сетевом издании SERGACH.LIFE.
4. Дополнительно разместить настоящее решение на официальном сайте Сергачского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и экологии.
Председатель Совета депутатов

Сергачского муниципального округа

Нижегородской области






Р.С. Мангушев

Глава местного самоуправление

Сергачского муниципального округа
Нижегородской области






О.А. Радаев
Приложение №1

к решению Совета депутатов

Сергачского муниципального округа

Нижегородской области

от «27» марта 2025 года № 21
Правила производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области
1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила производства земляных и строительных работ, работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций и других видов работ, на которые требуется получение разрешения на территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области (далее - Правила) устанавливают порядок организации и проведения земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области (далее – муниципального округа), определяют единый порядок оформления, выдачи, продления, приостановления, аннулирования и закрытия разрешения на производство работ, требования к обустройству и содержанию мест производства работ, восстановлению нарушенного благоустройства, контроль за соблюдением норм, правил и сроков производства работ, ответственность за их нарушения.

1.2. Правила обязательны для всех организаций независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству на территории Сергачского муниципального округа.

1.3. Оформление разрешений (ордеров) на проведение земляных работ и контроль за выполнением настоящих Правил осуществляет уполномоченный администрацией Сергачского муниципального округа Нижегородской области орган - Управление капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Сергачского муниципального округа (далее - уполномоченный орган администрации).

2. Основные термины и понятия

2.1. Изложенные в настоящем разделе термины, понятия и их определения сформулированы для исключения повторов, а также во избежание различного толкования.

2.2. Перечень основных терминов и понятий:

- аварийные инженерно-коммуникационные работы, аварийно-восстановительные работы (аварийные работы) - работы, требующие срочного выполнения;

- административный регламент – нормативный правовой акт администрации Сергачского муниципального округа Нижегородской области, устанавливающий порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения (ордера) на производство земляных, ремонтных и инженерно-коммуникационных работ;

- благоустройство - комплекс работ (мероприятий), направленных на создание благоприятных условий жизни населения на территории муниципального округа, выполняемых в соответствии с утвержденными нормативами и стандартами;

- владелец - собственник объекта или лицо, владеющее объектом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством или договором;

- владельцы коммуникаций – правообладатели (балансодержатели) подземных (наземные) коммуникаций и сооружений, сетей связи, газо-, водо- и теплоснабжения, организации, эксплуатирующие подземные (наземные) коммуникации и сооружения, сети связи, газо-, водо- и теплоснабжения;

- дорожное покрытие - конструктивный элемент дороги, состоящий из покрытия, основания и дополнительных слоев основания (морозозащитные, теплоизоляционные, дренирующие и др.);

- застройщик (заказчик) - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, физическое лицо, уполномоченное владельцем (либо сам владелец), обеспечивающее строительство, реконструкцию и капитальный ремонт (ремонт) объектов, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной, разрешительной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта (ремонта) объектов;

- затруднение прохода граждан или проезда транспорта - самовольное перегораживание пешеходных тротуаров, проездов и автомобильных дорог;

- заявитель - лицо, обратившееся в уполномоченный орган за ордером на производство работ. Заявителем может быть застройщик (заказчик) либо производитель работ;

- зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения, включая растительность в парках, на бульварах, в скверах, садах, цветниках и на газонах, а также отдельно стоящие деревья и кустарники;

- земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 см. (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 см.;

- инженерные коммуникации - подземные и надземные сети, трассы открытой и закрытой канализации, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, связи, а также сооружения на них;

- инженерно-коммуникационные работы - комплекс работ по прокладке, ремонту (текущему, капитальному) восстановлению подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций открытым и закрытым способом с последующим восстановлением элементов внешнего благоустройства, осуществляемый на основании и в соответствии с ордером (разрешением), выданным уполномоченный органом;

- капитальный ремонт - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов объекта капитального ремонта и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик объекта и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объекта капитального ремонта;

- обеспечение чистоты и порядка - комплекс мер, направленных на реализацию выполнения требований к надлежащему состоянию объектов и (или) обеспечение соответствия характеристик объекта и (или) отдельных его элементов требованиям, установленным федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

- объекты – здания, строения, сооружения, земельные участки, инженерные коммуникации, геодезические знаки, автомобильные дороги и их элементы, рельсовые пути, набережные, берегоукрепления, линии и сооружения транспорта и связи, объекты благоустройства территорий, зеленые насаждения, а также элементы городской инфраструктуры, включая объекты розничной торговли, рекламы, обслуживания населения, иные объекты благоустройства на территории муниципального округа независимо от формы собственности;

- ОТД – организационно-техническая документация;

- разрешение (ордер) - разрешительный документ, оформленный в соответствии с настоящим порядком и дающий право на выполнение определенного вида и объема работ в указанные сроки (разрешение на производство земляных, ремонтных и инженерно-коммуникационных работ);

- ответственный за производство инженерно-коммуникационных работ - аттестованное должностное лицо, организующее и выполняющее определенный вид работ согласно технической документации, утвержденным нормативам и стандартам;

- переустройство - установка, замена или перенос инженерных сетей, коммуникаций, санитарно-технического, электрического или другого оборудования;

- планово-предупредительные работы - комплекс работ по поддержанию отдельных конструктивных элементов сооружений в работоспособном состоянии, уменьшению износа элементов конструкций;

- ПОС - проект организации строительства;

- ППР - проект производства работ;

- повреждение зеленых насаждений – механическое, термическое, химическое и (или) иное воздействие, которое привело к нарушению целостности кроны, ветвей древесно-кустарниковой растительности, ствола, корневой системы и живого напочвенного покрова и потере декоративных качеств.

- прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального округа;

- производитель работ – юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, выполняющее земляные или строительные работы, работы по прокладке и переустройству инженерных коммуникаций на объектах. Производителем работ может быть собственник объекта либо лицо, выполняющее работы по договору;

- работы - работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, содержанию объектов, связанные с разработкой грунта, временным нарушением благоустройства территорий, ограничением дорожного движения, и сопутствующие им проектно-изыскательские и землеустроительные работы, аварийные работы;

- разрешение на проведение работ (ордер) - разрешительный документ, выдаваемый органом, уполномоченным администрацией Сергачского муниципального округа, дающий право на производство определенного вида и объема работ в указанные в нем сроки;

- разрытие - нарушение целостности участка территории (земельного участка) при производстве земляных и строительных работ;

- реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- содержание объекта - комплекс работ (мероприятий) по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка, направленных на обеспечение надлежащего состояния объекта;

- состояние объекта - совокупность физических и технических характеристик объекта и отдельных его элементов в сравнении с установленными для данного объекта или объектов данной категории требованиями по обеспечению чистоты, порядка, благоустройства, внешнего вида, определенными законодательством и технической документацией по объекту (объектам);

- специализированная организация – организация, специализирующаяся на выполнении определенных работ и услуг, имеющая производственный опыт в этом направлении;
- строительные работы - производственная и хозяйственная деятельность, направленная на возведение, ремонт и реконструкцию объектов некапитального строительства, работы по благоустройству территорий, установка нестационарных объектов, обустройство строительных площадок, снос зданий, сооружений, строительство инженерных сетей и коммуникаций;

- строительный мусор - отходы (за исключением высокоопасных и чрезвычайно опасных) от сноса, разборки, реконструкции, перепланировки, ремонта или строительства зданий, сооружений, инженерных коммуникаций объектов промышленного и гражданского назначения, помещений (демонтированные строительные конструкции, строительное и инженерное оборудование, плиточные и твердые листовые отделочные материалы, строительные материалы, дверные и оконные блоки, твердые подвесные потолки, твердые напольные покрытия);

- строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

- строительная площадка - производственная территория, выделяемая в установленном порядке для размещения строительных сооружений, а также машин, материалов, конструкций, производственных и санитарно-бытовых помещений и коммуникаций, используемых в процессе возведения строительных зданий и сооружений; 

- текущий ремонт - ремонт, выполняемый с целью устранения мелких дефектов и повреждений, предупреждения их развития, предохранения элементов сооружения от преждевременного износа;

- территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

- технологический перерыв - приостановление проведения работ, связанное с учетом воздействия природно-климатических факторов на условия труда и технологию производства работ, в соответствии с требованиями соответствующих технических нормативных правовых актов;

- типовое ограждение - ограждение строительной площадки или места проведения земляных работ, соответствующее установленным ГОСТам;

- уполномоченный орган - орган, уполномоченный администрацией Сергачского муниципального округа Нижегородской области, осуществляющий оформление разрешений (ордеров) и контроль за выполнением настоящих Правил.

3. Обязательные требования к организации работ

3.1. Выполнение работ осуществляется на основании разрешения (ордера), полученного в установленном порядке заявителем. Если заявителем является производитель работ, то гарантийная заявка подписывается застройщиком (заказчиком) работ и производителем работ. После завершения проведения в пределах срока действия разрешения (ордера) работ, являющихся целью проведения земляных работ, разрешение (ордер) подлежит закрытию в уполномоченном органе. Проведение работ при отсутствии разрешения (ордера), при истечении срока действия разрешения (ордера), с несоблюдением цели проведения работ, указанной в разрешении (ордере), не допускается и является основанием для привлечения к ответственности, установленной законодательством.

3.2. До начала работ на вновь строящемся объекте, застройщик (заказчик) обязан в установленном порядке оформить правоустанавливающие документы на земельный участок, в границах которого будут проводиться работы, в установленном законом порядке. 

3.3. Строительные площадки, объекты производства строительных материалов в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта. Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на территорию муниципального округа.

3.4. После завершения работ с временным нарушением благоустройства, производитель работ обязан выполнить полное восстановление благоустройства территории, если проектом организации строительства не предусмотрено поэтапное его восстановление после каждого вида или участка работ. В случае если производитель работ уклоняется от исполнения обязательств по благоустройству территории, благоустройство территории осуществляется застройщиком (заказчиком) в соответствии с гарантийной заявкой.

3.5. В отношении отходов, образовавшихся в результате производства работ, ответственность за их уборку и содержание прилегающих территорий и подъездных путей к местам проведения работ возлагается на производителя работ.

3.6. Производители работ обязаны иметь на месте проведения работ копию разрешения (ордера) на проведение работ.

4. Работы, производство которых без ордера запрещено
4.1. Виды работ, производство которых без разрешения (ордера) запрещено: 

4.1.1. строительство, реконструкция объектов капитального строительства, за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разрешения на строительство или уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

4.1.2. строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разрешения на строительство; 
4.1.3. инженерные изыскания;

4.1.4. капитальный, текущий ремонт зданий, строений сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения, объектов дорожного хозяйства, за исключением текущего ремонта дорог и тротуаров без изменения профиля и планировки дорог;

4.1.5. размещение и установка объектов, в том числе некапитальных объектов, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, размещение которых может осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитутов, а также установка опор, информационных и рекламных конструкций, использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года; 

4.1.6. строительство временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирование строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения на срок их строительства, реконструкции;

4.1.7. аварийный ремонт, в том числе сетей инженерно-технического обеспечения, сооружений;

4.1.8. снос зданий и сооружений, ликвидация сетей инженерно-технического обеспечения;
4.1.9. проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (в том числе, проведение археологических полевых работ);

4.1.10. благоустройство территории и вертикальная планировка территорий, за исключением работ по посадке деревьев, кустарников, благоустройства газонов.

5. Перечень документов, необходимых для 
открытия и закрытия разрешения (ордера)
5.1 Перечень документов, необходимых для получения разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории Сергачского муниципального округа:

5.1.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя.

5.1.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя заявителя).

5.1.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.

5.1.4. План-схема (Ситуационный план, ППР, ПОС или иная ОТД) проведения работ, места складирования материалов, места установки временного ограждения, составленная заявителем и содержащая графическое место производства (расположения) работ с привязкой к объектам капитального строительства, дорог, улиц и т.д., с даты согласования которой прошло не более 30 календарных дней.
План-схема должна быть согласована с:

- уполномоченные органы администрации, ответственные за содержание дорог, внутридворовых территорий, территории Сергачского муниципального округа;

- управляющие организации (при проведении работ на придомовых территориях);

- собственники земельных участков, зданий, сооружений (при проведении работ на этих объектах);

- собственники федеральных и областных дорог (в случае проведения работ по новому строительству (реконструкции) на указанных дорогах и полосах отвода).

- иные организации, осуществляющие свою деятельность и имеющие инженерные коммуникации (сооружения) на участке работ (устанавливаются администрацией).

План-схема при новом строительстве (реконструкции) подлежит обязательному согласованию с собственниками земельных участков, на которых проводятся работы.

5.1.5. Гарантийная заявка. При открытии разрешения (ордера) производителем работ гарантийная заявка подписывается застройщиком (заказчиком) и производителем работ.

5.1.6. Приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ с указанием ФИО, контактного телефона (для юридических лиц).

5.1.7. Договор на проведение работ, в случае если работы будут проводиться подрядной организацией.
5.1.8. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости, за исключением объектов, имеющих статус бесхозяйных;

5.1.9. Фотоматериалы территории, на которой планируется производить земляные работы, на дату подачи заявления.
5.1.10. Технические условия (при проведении работ в полосе отвода областных или федеральных дорог).
5.2. Перечень документов, необходимых для получения разрешения (ордера) на производство земляных работ в связи с аварийными работами на территории Сергачского муниципального округа:

5.2.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя.

5.2.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя заявителя).

5.2.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.

5.2.4. План-схема (Ситуационный план, ППР, ПОС или иная ОТД) проведения работ, места складирования материалов, места установки временного ограждения, составленная заявителем и содержащая графическое место производства (расположения) работ с привязкой к объектам капитального строительства, дорог, улиц и т.д.

5.2.5. Гарантийная заявка. При открытии разрешения (ордера) производителем работ гарантийная заявка подписывается застройщиком (заказчиком) и производителем работ.

5.2.6. Приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ с указанием должности, ФИО, контактного телефона (для юридических лиц).

5.2.7. Договор на проведение работ, в случае проведения работ подрядной организацией.

5.2.8. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости или справка о наличии на балансе инженерных сетей и коммуникаций;

5.2.9. Фотоматериалы территории, на которой планируется производить земляные работы на дату подачи заявления.
До начала проведения аварийных работ в обязательном порядке в уполномоченный орган должна быть направлена информация о начале проведения работ с приложением план-схемы.
5.3. Перечень документов, необходимый для продления разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории Сергачского муниципального округа:

5.3.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя.

5.3.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя заявителя).

5.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.

5.3.4. Письмо-обоснование о причинах продления разрешения (ордера) и невозможности завершения работ в указанный в разрешении (ордере) срок.

5.3.5. Разрешения (ордера) с истекшим сроком действия, продлению не подлежат.

5.4. Перечень документов, необходимый для закрытия разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории Сергачского муниципального округа:

5.4.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя.

5.4.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя заявителя).

5.4.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.

5.4.4. Уведомление о размещении материалов и результатов инженерных изысканий в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО) (при строительстве новых объектов).

5.4.5. Чек-листы, заполненные лицами, указанными в п. 5.1.4 Правил. 

5.4.6. Фотоматериалы, подтверждающие факт завершения работ и восстановления нарушенного благоустройства;

5.5. Перечень документов, необходимый для закрытия разрешения (ордера) на технологический перерыв и открытия разрешения с технологического перерыва:

5.5.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя.

5.5.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя заявителя).

5.5.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.

5.6. Перечень документов, необходимый для внесения изменений в ранее выданное разрешение:

5.6.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя.

5.6.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя заявителя).

5.6.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.

5.6.4. План-схема (Ситуационный план, ППР, ПОС или иная ОТД) проведения работ, места складирования материалов, места установки временного ограждения, составленная заявителем и содержащая графическое место производства (расположения) работ с привязкой к объектам капитального строительства, дорог, улиц и т.д.

План-схема должна быть согласована с лицами, указанными в п.5.1.4 Правил в случае проведения плановых (текущих) работ, работ по новому строительству (реконструкции).

5.6.5. Гарантийная заявка. При открытии разрешения (ордера) производителем работ гарантийная заявка подписывается застройщиком (заказчиком) и производителем работ.

5.6.6. Фотоматериалы территории, на которой планируется производить земляные работы на дату подачи заявления.
5.6.7. Письмо-обоснование о причинах внесения изменений в разрешение (ордер). 

6. Порядок выдачи и продления разрешения (ордера)
на производство работ
6.1. Оформление разрешений (ордеров) и контроль за выполнением настоящих Правил осуществляет уполномоченный орган.

6.2. В случае необходимости осуществления работ, указанных в разделе 4 Правил, застройщик (заказчик) или производитель работ, обязан обратиться в уполномоченный орган для получения разрешения (ордера) на выполнение определенного вида и объема работ.

6.2.1. На каждый вид работ оформляется отдельное разрешение (ордер) с указанием точного адреса производства работ.

6.3. Документы, необходимые для открытия разрешения (ордера) определены в разделе 5 Правил.

6.4. В случае необходимости ликвидации аварий, устранения неисправностей на инженерных сетях, требующих безотлагательного проведения аварийных работ в выходные и (или) праздничные дни, а также в нерабочее время, проведение аварийных работ осуществляется незамедлительно. 

6.5. При начале проведения аварийных работ в обязательном порядке в уполномоченный орган должна быть направлена информация о начале проведения работ с приложением план-схемы.
6.6. Продолжительность аварийных работ для ликвидации аварий, устранения неисправностей на инженерных сетях должна составлять не более семи календарных дней с момента возникновения аварии.

6.7. В случае невозможности завершения работ по ликвидации аварии в течение срока, установленного разрешением (ордером) на право производства аварийных работ, разрешение (ордер) на право производства аварийных работ продлевается на срок, необходимый для их завершения, с приложением письма-обоснования причин продления разрешения (ордера) и невозможности окончания работ в установленные сроки.

6.8. Работы по ликвидации просадок, провалов, деформаций и других дефектов после восстановления благоустройства территории должны быть начаты в течение трех календарных дней после получения извещения о выявленных недостатках в проведении благоустройства. 

6.9. При выдаче разрешения (ордера) на производство работ учитываются сроки и качество выполнения работ по ранее выданным разрешениям (ордерам). 

6.10. Гарантийный срок проведения восстановительных работ при возникновении просадок, провалов, деформаций и других дефектов в местах проведения работ составляет 3 года с даты закрытия разрешения (ордера).

6.11. Ответственность за качество восстановления благоустройства в течение гарантийного срока несут застройщик (заказчик) совместно с производителем работ и в случае возникновения просадок (провалов) обязаны их устранить и восстановить нарушенное при этом благоустройство.

6.12. Представитель уполномоченного органа:

- осуществляет выдачу разрешения (ордера) на проведение работ;

- осуществляет контроль за соблюдением порядка производства работ;

- по окончании производства работ осуществляет приемку восстановленного благоустройства.

6.13. Разрешение (ордер) на производство работ выдается в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявителем заявления и полного пакета документов. При проведении аварийных работ срок выдачи разрешения (ордера) - 3 рабочих дня с момента получения заявления и полного комплекта документов.

6.14. В случае возникновения объективных причин, не позволяющих закончить работы в сроки, указанные в разрешении (ордере), заявитель не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания срока действия разрешения (ордера) письменно обращается в уполномоченный орган для оформления продления разрешения (ордера) на дополнительный срок. К заявлению прикладывается письмо-обоснование причин продления разрешения (ордера) и невозможности окончания работ в установленные сроки.

6.15. Продление разрешения (ордера) на дополнительный срок производится в течение 3 рабочих дней с момента обращения.

6.16. Подача заявления на закрытие разрешения (ордера) на право производства земляных работ осуществляется не позднее 3 рабочих дней после истечения срока действия разрешения (ордера).

6.17. Выдача, продление, закрытие разрешения (ордера) осуществляется на безвозмездной основе.

6.18. При проведении аварийных и плановых работ в зимний период с 01 ноября по 15 апреля, заявитель закрывает разрешение (ордер) на технологический перерыв на срок не позднее 15 апреля. При наступлении указанного срока заявитель обязан возобновить разрешение (ордер) на срок до 31 мая для выполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства.
6.19. Заявления удостоверяются подписью уполномоченного лица (заявителя). От юридических лиц заявления подписываются руководителем организации либо представителем по доверенности с подтверждением полномочий.

6.20. В выдаче разрешения (ордера) отказывается в следующих случаях, если:

6.20.1. заявление и прилагаемые документы не соответствуют установленным формам либо некорректно заполнены (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное заполнение, отсутствие подписи заявителя, наличие исправлений и зачеркиваний); 

6.20.2. наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;

6.20.3. заявление и прилагаемые документы направлены в уполномоченный орган не по месту нахождения земельного участка, на котором планируется осуществлять производство земельных, ремонтных и инженерно-коммуникационных работ;

6.20.4. предоставленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за муниципальной услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги указанным лицом, с даты согласования план-схемы прошло более 30 календарных дней);

6.20.5. подача заявления и прилагаемых документов, направленных в электронной форме, подписанных с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю или представителю заявителя;

6.20.6. заявление и поданные документы подписаны или поданы неуполномоченным лицом.

7. Порядок производства работ
7.1. Производство плановых работ под видом аварийных работ запрещается.

7.2. Производители работ обязаны назначить лиц, ответственных за производство работ, которые должны находиться на месте производства работ, имея при себе разрешение (ордер) и проект производства работ.

7.3. В случае аварии на коммуникациях, владельцы коммуникаций обязаны:

а) сообщить о факте аварии:

- в выходные и праздничные дни в ЕДДС,

- в рабочие дни в уполномоченный орган.

б) в день проведения работ направить в уполномоченный орган информацию о начале проведения работ с приложением план-схемы;

в) в течение 3 рабочих дней подать необходимый комплект документов для открытия ордера.
7.4. Для принятия необходимых мер по предупреждению повреждений подземных инженерных коммуникаций и сооружений, производители работ обязаны до начала проведения работ сообщить о начале работ лицам, имеющим в непосредственной близости от места работ подземные инженерные коммуникации и сооружения, и установить совместно с ними точное расположение таких коммуникаций и сооружений, а в последующем согласовать с этими лицами схему проведения работ.

7.5. Владельцы инженерных коммуникаций и сооружений, организации, эксплуатирующие сети, обязаны обеспечить явку ответственных представителей для дачи исчерпывающих указаний в письменном виде об условиях, необходимых для обеспечения сохранности коммуникаций и сооружений: 

- к месту проведения аварийных работ в кратчайшие сроки, но не позднее 2-х часов с момента поступления информации;

- к месту проведения плановых работ в течении 1-го рабочего дня с момента поступления информации.

Неявка ответственных представителей, не является основанием для приостановки работ.

7.6. При производстве работ вблизи газопроводов, кабелей и других коммуникаций производитель работ обязан отрыть шурфы и вести работы под наблюдением владельцев этих сетей. 

7.7. При обнаружении на месте работ подземных коммуникаций и сооружений, не указанных в проекте производства работ, на место должны быть вызваны представители владельцев коммуникаций и сооружений, эксплуатирующих организаций. Одновременно должны быть приняты меры к защите коммуникаций и сооружений от повреждений. 

7.7.1. В случае невозможности обеспечения необходимой защиты, работы должны быть приостановлены до согласования проекта работ с владельцами данных коммуникаций и сооружений.

7.7.2. Если владелец коммуникаций не установлен, работы проводятся ручным способом, без применения ударных инструментов.

7.8. При повреждении магистральных кабельных или воздушно-силовых линий, водопроводных, канализационных, газовых, тепловых и других сетей во время производства работ производитель работ обязан незамедлительно сообщить об аварии владельцам коммуникаций и сооружений, а также организациям, имеющим смежные с местом аварии подземные сооружения, и принять меры к локализации аварии.

7.9. При производстве работ должны быть обеспечены надлежащее санитарное состояние территории, безопасность движения пешеходов и транспорта, устройство подъездов на придомовых территориях, подъезды и подходы к жилым и нежилым зданиям и сооружениям. 

7.9.1. Проведение работ осуществляется после установки ограждений места производства работ, устройства участков для размещения временных сооружений, строительных механизмов, площадок для складирования стройматериалов и изделий, площадок для хранения и отвала грунта, пунктов мойки колес, организации движения транспорта и пешеходов в местах производства работ. 

7.9.2. Через траншеи должны быть переброшены мостики с поручнями для перехода пешеходов.

7.9.3. Ограждения мест производства работ, освещение и сигнальные фонари, крепления траншей и котлованов должны находиться в исправном состоянии. На время производства работ на ограждающих устройствах устанавливается аншлаг с наименованием и номерами телефонов организации, производящей работы, и лица, ответственного за производство работ.

7.10. При производстве работ запрещается: 

- проведение работ за пределами территории, указанной в разрешении (ордере); 

- повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы благоустройства; 

- производить выезд автотранспорта с мест производства земляных, аварийных, ремонтных и иных видов работ без очистки колес от налипшего грунта; 

- заваливать грунтом или строительными материалами зеленые насаждения, крышки смотровых колодцев, подземных коммуникаций, водосточные решетки и лотки, перепускные трубы и дренажи, геодезические знаки, проезжую часть дороги и тротуары, не выделенные для производства земляных работ; 

- производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов, подвальных и иных помещений непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц и магистралей; 

- загрязнять почвенный слой на территории проведения работ горюче-смазочными материалами при работе транспортных средств, строительной техники и механизмов; 

- занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение работ сверх установленных границ; 

- загромождать проходы и въезды во дворы, препятствовать проезду транспорта и движению пешеходов.

7.10.1. Для защиты деревьев и кустарников, крышек колодцев, водосточных решеток и лотков от повреждений должны применяться оградительные щиты.

В случае загрязнения или повреждения указанных объектов производитель работ обязан их очистить или восстановить в срок, установленный разрешением (ордером).

7.11. Производитель работ обязан систематически производить осмотр состояния мест производства работ и принимать меры по устранению выявленных нарушений, вывозу грунта, уборки отходов и мусора. Временное складирование грунта, образующегося при производстве строительных или ремонтных работ (при наличии согласования уполномоченного органа), осуществляется в границах места проведения работ.
7.11.1. При проведении работ на проезжей части транспортных магистралей, дорог и улиц, на пешеходных тротуарах, в некоторых случаях и на газонах (в пределах установленных границ населенного пункта) грунт разрабатывается только на вывоз. 

7.11.2. При производстве работ на других территориях (в том числе на озелененных территориях, территориях с плиточным покрытием, детских, спортивных площадках) грунт допускается складировать на подстилающий материал с одной стороны траншеи для последующей обратной засыпки.
7.12. При производстве работ должны соблюдаться требования действующего законодательства по охране зеленых насаждений.
7.12.1. Деревья и кустарники, растущие в охранной зоне инженерных сетей и мешающие производству работ, подлежат вырубке.

7.12.2. При необходимости вынужденного сноса зеленых насаждений, произрастающих за пределами охранных зон инженерных коммуникаций, необходимо получить в уполномоченном органе администрации, ответственном за оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории Сергачского муниципального округа Нижегородской области» разрешение на снос зеленых насаждений.
7.12.3. Разрешение (ордер) на снос зеленых насаждений выдается после проведения заявителем компенсационного озеленения в денежной или натуральной форме, в соответствии с требованиями действующего законодательства по охране озелененных территорий.

7.13. Строительные площадки, объекты производства строительных материалов, оборудуются благоустроенными подъездными путями (выездами) с твердым покрытием и пунктами моек (очистки) колес автотранспорта.

7.13.1. Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на территорию общего пользования.
7.13.2. Для сбора строительного мусора устанавливается бункер-накопитель или предусматривается специальная площадка, имеющая ограждение. Запрещается складирование мусора на территории в не оборудованных местах.

7.13.3. Материалы и конструкции допускается складировать в пределах огражденных территорий или в местах, предусмотренных проектом производства работ.
7.14. Конструкция ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:

- высота ограждения строительной площадки не менее 1,6 метра, участков производства земляных работ - не менее 1,2 метра;

- ограждения строительной площадки, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 метров и быть оборудованы сплошным козырьком;

- козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;

- ограждения строительной площадки выполняются из однотонного профлиста одного цвета;

- при проведении земляных работ в отношении инженерных коммуникаций, работ по благоустройству территорий, мест складирования материалов, грунта, допускается использовать сетчатое ограждение, соответствующее ГОСТ.

- ограждение, выполненное из сигнальной ленты, не допускается.

Ограждения мест производства работ должны иметь надлежащий вид: очищены от грязи, не иметь проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных участков, отклонений от вертикали, обеспечивать безопасность движения. По периметру ограждений должно быть установлено освещение.
7.15. В местах производства земляных работ (в том числе аварийных) в условиях уличного движения до начала работ должны быть выставлены ограждающие устройства согласно требованиям законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

7.16. В ночное время на месте производства работ выставляются красные фонари, светоотражающие дорожные знаки, скомбинированные с сигнальными лампами или светодиодами. Красные фонари выставляются в начале и в конце траншеи, и если траншея протяженностью более 20 м, то через каждые 10 м.

7.17. В ночное время неработающие машины и механизмы должны убираться с проезжей части дорог.

7.18. Складирование грунта и строительных материалов на проезжей части дороги и тротуарах запрещено. 

7.19. Преимущественным способом прокладки и переустройства подземных коммуникаций при пересечении улиц, площадей, имеющих усовершенствованное покрытие, является закрытый (подземный) способ без вскрытия благоустроенной поверхности.

7.20. Основным правилом размещения вновь прокладываемых наземных сооружений является вынесение их за пределы проезжей части дорог. Колодцы должны располагаться в пределах полос (зон) подземных сооружений, не препятствовать прокладке параллельных инженерных сетей и не должны загромождать тротуары и газоны. Колодцы подземных коммуникаций не должны располагаться на пешеходных переходах. 

7.21. Люки и крышки колодцев должны быть на одном уровне с покрытием проезжей части дороги (тротуара).

7.21.1. Производители работ при выполнении работ, в результате которых оголовки колодцев будут завышены (занижены), обязаны их нарастить (занизить) в соответствии с требованиями, установленными действующими ГОСТами.

7.21.2. Производители работ, выполняющие работы по строительству и капитальному ремонту дорог, обязаны устанавливать люки камер, колодцев и газовых коверов на одном уровне с проезжей частью дороги под надзором представителей соответствующих эксплуатационных организаций.

7.22. Подземные сооружения, пришедшие в негодность или замененные другими сооружениями и выключенные в связи с этим из сети, должны быть извлечены из грунта. При значительной стоимости работ по извлечению недействующих сооружений и коммуникаций они могут быть оставлены в грунте при выполнении следующих условий:

- колодцы и камеры должны быть разобраны на глубину не менее одного метра и засыпаны песком с тщательным его уплотнением, а крышки, решетки и другое оборудование сняты;

- выходные и входные отверстия трубопроводов диаметром 200 мм и более должны быть закрыты.

7.23. Прокладка и переустройство подземно-наземных сооружений должны производиться одновременно с восстановлением дорог, площадей, дворовых территорий, а также другими работами по восстановлению благоустройства.

7.24. Благоустройство должно быть восстановлено в срок, указанный в разрешении (ордере).

7.25. Восстановление благоустройства осуществляется в объеме нарушенного благоустройства и в соответствии с первоначальным состоянием территории.
7.25.1. Производитель работ обязан соблюдать технологическую последовательность производства ремонтно-восстановительного цикла при окончании производства специальных работ и восстановлении нарушенного благоустройства:

- качественное восстановление асфальтового покрытия дороги, хозяйственного проезда, тротуара, обратная установка бордюрного камня;

- восстановление плодородного слоя почвы, планировка газонов с посевом газонных трав и посадкой нарушенных зеленых насаждений, восстановление прочих элементов благоустройства.  
7.25.2. После восстановительных работ территория должна быть очищена от материалов, конструкций, строительного мусора, ограждения должны быть демонтированы.

7.25.3. Производители работ, не имеющие возможности выполнять работы по восстановлению дорожного покрытия и зеленых насаждений своими силами, должны заключать договоры со специализированными организациями. Заключение договора не освобождает производителя работ от ответственности за невосстановление нарушенного в ходе работ благоустройства.

7.26. Обратная засыпка траншей, приямков и котлованов, разрабатываемых на дорогах, улицах, проездах, пешеходных тротуарах, производится в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты.

7.27. В газоне обратная засыпка верхнего слоя разрытия на толщину до 30 сантиметров выполняется только растительным грунтом.

После проведения обратной засыпки производится благоустройство растительным грунтом с высевом семян газонных трав. Проверка производится путем отрытия шурфов.

7.28. Восстановление покрытия дорог и тротуаров осуществляется круглогодично. При проведении работ в зимний период производитель работ должен восстановить несущий слой основания и верхний слой из щебня или временного покрытия из брусчатки, следить за состоянием покрытия дорог и тротуаров на протяжении всего зимнего периода; в теплый период, но не ранее 15 апреля обязан восстановить постоянное покрытие и нарушенное благоустройство 

Технологическая последовательность восстановления асфальтобетонных покрытий должна выполняться при температурах наружного воздуха не ниже +10 °С осенью и +5 °С весной.

7.29. Уполномоченный орган вправе осуществлять пооперационный контроль за качеством работ на любой стадии их производства на территории, где производятся работы.

7.30. Приемка выполненных работ по восстановлению благоустройства в полном объеме и закрытие разрешения (ордера) осуществляется при предоставлении в уполномоченный орган полного комплекта документов, указанного в п. 5.4 Правил.

7.31. В процессе принятия выполненных работ участвуют: 

- уполномоченные органы администрации, ответственные за содержание дорог, внутридворовых территорий, территории Сергачского муниципального округа.
Так же вправе принимать участие:

- управляющие организации (при проведении работ на придомовых территориях);

- собственники земельных участков, зданий, сооружений (при проведении работ на этих объектах), либо их представители;

- собственники федеральных и областных дорог (в случае проведения работ по новому строительству (реконструкции) на указанных дорогах и полосах отвода).

- иные организации, осуществляющие свою деятельность и имеющие инженерные коммуникации (сооружения) на участке работ (устанавливаются администрацией).

7.32. Решение о закрытии разрешения (ордера) не принимается в случаях:

7.32.1. Выявления факта незавершения работ и (или) невосстановления объектов и элементов благоустройства;

7.32.2. Неполного комплекта, предоставленных для закрытия разрешения (ордера), документов.

8. Основания приостановления и прекращения разрешения (ордера) на производство работ
8.1. Приостановление действия разрешения (ордера) влечет за собой приостановление проведения работ, предусмотренных разрешением (ордером), и осуществляется в случаях: 

8.1.1. возникновения при выполнении указанных работ угрозы жизни и здоровью людей; 

8.1.2. выявления нарушений правил проведения работ, а также условий проведения работ, указанных в ордере (производство работ с нарушением правил по обеспечению чистоты и порядка, внешнего благоустройства и (или) содержания строительных площадок, неисполнения выданных уполномоченным органом предписаний, предостережений, требований об устранении допущенных нарушений в установленный срок); 

8.1.3. совершения при производстве работ административных правонарушений в области благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, охраны окружающей среды и природопользования;

8.1.4. выявления при проведении работ объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия.

8.1.5. проведения работ за пределами территории, указанной в разрешении (ордере).

8.2. Прекращение (аннулирование) разрешения (ордера) влечет за собой прекращение работ, предусмотренных разрешением (ордером), и осуществляется в случаях: 

8.2.1. неисполнения либо ненадлежащего исполнения в период приостановления действия разрешения (ордера) требований к устранению выявленных угроз жизни и здоровью людей, а также устранению нарушений условий проведения работ, указанных в разрешении (ордере);

8.2.2. невыполнения требований уполномоченного органа, в установленный срок;

8.2.3. неустранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия разрешения (ордера); 

8.2.4. исполнения вступивших в законную силу судебных актов; 

8.2.5. проведения работ, не соответствующих цели проведения работ, указанной в разрешении (ордере).

8.3. Ответственность за содержание места проведения работ в случае приостановления действия разрешения (ордера) возлагается на производителя работ.

В случае прекращения действия разрешения (ордера) производитель работ обязан восстановить нарушенное благоустройство в установленный срок.

8.4. В случае приостановления или аннулирования действия разрешения (ордера) в адрес заявителя направляется информация о приостановлении или аннулировании разрешения (ордера). 

9. Ответственность за нарушение правил производства работ
9.1. За невыполнение или нарушение настоящих Правил, застройщики (заказчики) и производители работ несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
